Виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради

Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я                         ПРОЄКТ

21 серпня 2026 року                      м. Нововолинськ                                       № 728

Про постановку на баланс

водопровідної мережі

Відповідно до статей 29, 59 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Нововолинської міської ради від 07.11.2002 № 5/9 «Про доповнення до п.17 рішення ради від 21.11.2001 № 25/14 “Про клопотання організацій і заяви громадян міської територіальної громади”», на підставі акта обстеження комісії для невідкладних заходів з провадження процедури набуття права комунальної власності на майно, створеної розпорядженням міського голови від 08.07.2026 № 131-ра, листа комунального підприємства спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» від 21.07.2026 № 110, з метою впорядкування, збереження та ефективного використання комунального майна, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Надати згоду комунальному підприємству спортивно-оздоровчий комплекс «Шахтар» на прийняття на баланс водопровідної мережі, розташованої на території спортивної інфраструктури, згідно з додатком до цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Миколу Пасевича.

Міський голова                                                                                 Борис КАРПУС

Петро Матрипула 32245

Інна Сибіра  30586

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Нововолинської міської ради

21 серпня 2026 року № 728

| № п/п | Назва | Визначена вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| Колодязь №1 (пр.Дружби) |  |  |
| 1 | Люк для колодязя полімерний 720х60м -1шт. | 740,00 |
| 2 | ПЕ коліно терморезисторне Ø110×90 – 1 шт. | 1259,00 |
| 3 | ПЕ буртова втулка Ø110 (під ПЕ трубу) – 1 шт. | 183,00 |
| 4 | Сталевий фланець під бортову втулку Ø110 – 1 шт. | 321,00 |
| 5 | Кран «Батерфляй» Ø110 – 1 шт. | 2295,00 |
| 6 | Сталевий фланець плоский Ø110 – 1 шт. | 473,00 |
| 7 | Засувка Ø80 – 1 шт. | 7857,00 |
| 8 | Фланець Ø80 – 1 шт. | 416,00 |
| 9 | Труба поліетиленова для холодної води PE100 SDR-17 Ø110×6,6 мм L = 129,8 м | 51868,00 |
| 10 | Труба сталева, марка 20 Ø108 мм, товщина 4 мм L = 0,7 м | 321,00 |
| 11 | Труба поліетиленова для холодної води PE100 SDR-17 Ø50 мм L = 122,5 м | 10391,00 |
| Колодязь №2 (парк міський туалет) |  |  |
| 1 | Плита покриття залізобетонне ПП15-1-1шт. | 3002,00 |
| 2 | 2.Кільце залізобетонне КС15.9-1 шт. | 27066,00 |
| 3 | 3. Люк для колодязя полімер. 730х50 мм-1шт. | 668,00 |
| 4 | 4. Врізка Ø 50*25 ПЕ-1шт. | 540,00 |
| 5 | Заглушка Ø 25 Латунь-1 шт. | 54,00 |
| 6 | 6. Муфта терморезисторна Ø 50 ПЕ-1 шт. | 180,00 |
| 7 | 7. Буртова втулка Ø 50 ПЕ-1шт. | 217,00 |
| 8 | 8. Фланець під буртову втулку Ø 50 Сталь- 1шт. | 186,00 |
| 9 | 9. Фланець Ø 50 Сталь - 1шт. | 265,00 |
| 10 | 10. Муфта Ø 50 сталь -2шт. | 180,00 |
| 11 | 11. Муфта Ø 50*50 різьба зовнішня ПЕ-2шт. | 225,00 |
| 12 | 12. Ніпель Ø 50 чавун-1шт. | 119,00 |
| 13 | 13. Кран Ø 50 чавун-1шт. | 3081,00 |
| 14 | 14. Фланець Ø 100 сталь -1 шт. | 449,00 |
| 15 | 15. Буртова втулка Ø 110 ПЕ-1шт. | 183,00 |
| 16 | 16. Фланець під буртову втулку Ø 110 сталь-1шт. | 321,00 |
| 17 | 17. Муфта терморезисторна Ø 110 ПЕ-1шт. | 396,00 |
| Колодязь № 3 (Корт) |  |  |
| 1 | Люк для колодязя полімер- 600х600 мм-1шт. | 585,00 |
| 2 | Кільце залізобетонне КС 10.9-1шт. | 1487,00 |
| 3 | Плита покриття залізобетонне ПП 10-1-1шт. | 1779,00 |
| 4 | Муфта Ø 50*50 ПЕ різьба зовнішня - 1 шт. | 113,00 |
| 5 | Тройник Ø 50 чавун -1 шт. | 210,00 |
| 6 | Коліно Ø 50*50 чавун папка-мамка - 1 шт. | 205,00 |
| 7 | Ніпель Ø 50*32 чавун - 1 шт. | 164,00 |
| 8 | Муфта Ø 32*32 різьба внутрішня ПЕ- 1 шт. | 47,00 |
| 9 | Муфта Ø 32*32 різьба зовнішня ПЕ - 1 шт. | 138,00 |
| 10 | Кран Ø 32 чавун Р.П.- 1 шт. | 288,00 |
| 11 | Коліно Ø 32 труба-труба ПЕ -1 шт. | 70,00 |
| 12 | Муфта колінчеста Ø 50*50 різьба зовнішня ПЕ 1 шт. | 351,00 |
| 13 | Муфта Ø 50*40 різьба зовнішня ПЕ-1шт. | 266,00 |
| 14 | Муфта колінчеста Ø 50*40 різьба зовнішня ПЕ 1шт. | 90,00 |
| 15 | Кран латунь Ø 40-1 шт. | 617,00 |
| 16 | Врізка Ø 50*25 внутрішня ПЕ-1 шт. | 540,00 |
| 17 | Ніпель Ø 25 чавун-1шт. | 54,00 |
| 18 | Кран Ø 25 чавун-1шт. | 356,00 |
| 19 | Колінчаста Муфта Ø 25*32 різьба зовнішня ПЕ -1шт | 209,00 |
| Всього: |  | 120825,00 |

Керуюча справами

виконавчого комітету	                                                            Валентина СТЕПЮК

Начальник управління

будівництва та інфраструктури                                               Петро МАТРИПУЛА

Начальник відділу

економічного розвитку та

комунального майна

управління економічної політики                                             Інна СИБІРА