|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від ___ серпня 2026 року №____ |
| --- | --- |

Порядок

ведення енергомоніторингу в будівлях комунальної власності Нововолинської міської територіальної громади

1. Загальні положення

З метою оцінки ефективності використання енергії (енергоносіїв) та комунальних послуг, а також пошуку можливостей зменшення витрат на енергію (енергоносії) та комунальні послуги і підготовки необхідної інформації про потенціал енергоефективності будівель комунальної власності виконавчий комітет Нововолинської міської ради запровадив та забезпечує функціонування системи енергомоніторингу.

Основними функціями енергомоніторингу є:

1) організаційна (збір та обробка інформації про енергетичні та експлуатаційні характеристики об’єктів енергомоніторингу – будівель комунальної власності Нововолинської міської територіальної громади);

2) інформаційна (внесення та оновлення інформації в базі даних будівель, системі автоматизованого енергомоніторингу);

3) моніторингова (здійснення постійного моніторингу виробництва і споживання енергії (енергоносіїв) та комунальних послуг, у тому числі після впровадження енергоефективних заходів та проєктів сталого енергетичного розвитку).

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, запроваджуючи систему енергетичного менеджменту в будівлях комунальної власності, забезпечує здійснення енергомоніторингу шляхом використання спеціалізованого програмного забезпечення -  автоматизованої інформаційної системи енергомоніторингу «ЕНЕРГОПЛАН» (далі – АІС).

2. Структура управління та відповідальні особи

2.1. Координацію роботи АІС та загальний контроль за споживанням енергоресурсів у громаді здійснює відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

2.2. Для забезпечення функціонування енергомоніторингу у кожній з будівель комунальної власності Нововолинської міської територіальної громади із числа наявних штатних працівників наказом керівника закладу/установи/організації визначаються відповідальні особи за збір інформації про обсяги спожитих енергоносіїв: теплової енергії, електричної енергії, газу, холодної та гарячої води, комунальних послуг, умов мікроклімату в будівлях та внесення такої інформації до системи автоматизованого енергомоніторингу, а також вносяться  відповідні завдання до їх посадових інструкцій.

2.3. У разі зміни відповідальної особи на об'єкті, керівник установи зобов’язаний протягом 3-х робочих днів письмово повідомити про це відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту виконавчого комітету Нововолинської міської ради для переоформлення доступу (логіну та паролю) до АІС.

3. Регламент збору та внесення даних

3.1. Обліку в АІС підлягають такі показники:

- електрична енергія (активна, реактивна, за тарифами/зонами);

- теплова енергія (показники теплового лічильника, температура теплоносія на вході/виході);

- природний газ;

- холодне та гаряче водопостачання;

- внутрішня температура в визначених приміщеннях будівлі (найхолодніше та найтепліше приміщення).

3.2. В будівлях, визначених такими, в яких недоцільно проводити енергомоніторинг шляхом підключення до автоматизованої інформаційної системи, збір такої інформації здійснюється в електронній формі, встановленій відділом енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

3.3. Мінімальна періодичність збору даних про споживання енергії (енергоносіїв) та комунальних послуг становить:

1) за підключення будівлі до автоматизованої інформаційної системи енергомоніторингу  – щодня   (за виключенням вихідних та святкових днів) до  10 години 00 хвилин в один і той самий час доби;

2) за відсутності підключення будівлі до автоматизованої інформаційної системи енергомоніторингу - двічі на тиждень щопонеділка станом на 10 годину 00 хвилин та щоп’ятниці станом на 16 годину 00 хвилин.

3.4. Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту виконавчого комітету Нововолинської міської ради відповідно до п.3 ст. 12 Закону України «Про енергетичну ефективність» має право надавати запити на інформацію про кількість споживачів та обсяги (об’єми) спожитої електричної енергії, природного газу, теплової енергії за різними категоріями споживачів, розміщених у межах території Нововолинської міської територіальної громади, постачальникам послуг комерційного обліку електричної енергії (оператори систем розподілу електричної енергії або інші суб’єкти), операторам газорозподільних систем, теплопостачальним організаціям з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпечення комерційної таємниці.

4. Аналіз даних та реагування на відхилення

4.1. Відповідальна особа на об’єкті повинна проводити моніторинг внесених даних та щоденно здійснювати експрес-аналіз споживання.

4.2. У разі виявлення суттєвого відхилення від базової лінії або нормативного споживання (понад 10% без видимих погодних чи технологічних причин) відповідальна особа на об’єкті зобов’язана:

- Протягом 2-х годин провести візуальний огляд мереж на предмет прихованих поривів, витоків або несправностей обладнання;

- У разі виявлення аварії — негайно повідомити керівника установи та викликати аварійну службу;

- Протягом робочого дня надати відділу енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту виконавчого комітету коментар-пояснення щодо причин перевитрат.

5. Звітність та контроль дотримання лімітів

5.1. Відділ енергоменеджменту та кліматичних політик щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, формує зведений аналітичний звіт про стан споживання енергоносіїв у розрізі напрямків (освіта, медицина, культура, управління).

5.2. Звіт подається на розгляд заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.3. Якщо за підсумками місяця установа перевищила базові рівні споживання енергоресурсів без об'єктивних причин (аварії, різке похолодання), керівник установи надає письмове пояснення до відділу енергоменеджменту та кліматичних політик управління інвестиційної діяльності та енергоменеджменту. Витрати на оплату понадлімітного споживання можуть бути утримані за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів цієї установи.

6. Прикінцеві положення

6.1. Невиконання або неналежне виконання вимог цього Порядку (систематичне невнесення даних, приховування аварійних ситуацій) є підставою для притягнення відповідальних осіб або керівників установ до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Юлія Лаврентій